## Tabelle Risorse-Impieghi
Tabella delle Risorse
APPROVVIGIONAMENTO, PRODUZIONE INTERNA, VENDITA, ACCUMULO, USO NON-ENERGETICO, TRASFORMAZIONE
Tabella delle Risorse |  | Gas Naturale | Biogas | Energia Elettrica | Energia Termica | Vapore | Combustibile Solido | Gasolio | Totale
Anno: 2017 |  | sm3 | sm3 | MWhe | MWht | t | t | litri | MWh
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
A | Approvvigionamenti energetici lordi
A.1 | Da utility pubbliche | 100000 |  | 5000 |  |  |  |  | 6011.4444
A.2 | Da attività industriali non sul sito |  | 5000 |  | 500 |  |  |  | 530.7222
A.3 | Fornitura in batch | [5 empty] | 35 | 9000 | 380.2807
Totale approvvigionamenti energetici lordi |  | 100000 | 5000 | 5000 | 500 | 0 | 35 | 9000 | 6922.4473
| Di cui rinnovabili |  | 5000 | 1750 |  |  |  |  | 1780.7222
B | Produzione di energia nel sistema
B.1 | Impianto biogas |  | 1000 | [5 empty] | 6.1444
B.2 | Impianto solare termico |  |  |  | 600 |  |  |  | 600
B.3 | Impianto fotovoltaico |  |  | 850 |  |  |  |  | 850
B.4 | Energia termica recuperata dall'ambiente. |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
B.5 | Energia termica recuperata da processi sul sito |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000
B.6 | Energia da scarti della produzione | [5 empty] | 150 |  | 1250
Totale produzione di energia nel sistema |  | 0 | 1000 | 850 | 13600 | 0 | 150 | 0 | 15706.1444
| Di cui rinnovabili |  | 1000 | 850 | 1600 |  | 0 | 0 | 2456.1444
ST1: Totale di energia disp. nel sistema |  | 100000 | 6000 | 5850 | 14100 |  | 185 | 9000 | 22628.5918
| ST1= A+B Di cui rinnovabili | 0 | 6000 | 2600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 4236.8667
C | Vendite di energia
C.1 | Vendita di biogas |  | 500 | [5 empty] | 3.0722
C.2 | Vendita di energia elettrica a 15 kV |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
| Totale vendite di energia | 0 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0722
| Di cui rinnovabili |  | 500 | 50 |  |  |  |  | 53.0722
D | Variazioni scorte
D.1 | Scorte di gasolio** | [6 empty] | -450 | -4.4307
D.1 | Scorta di combustibile solido | [5 empty] | 5 |  | 41.6667
| Totale variazioni scorte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -450 | 37.236
| Di cui rinnovabili | [7 empty] | 0
E | Uso non energetico
E.1 | Materia prima per la produzione di Prodotto 1 | [5 empty] | 25 | 2000 | 228.0253
| Totale uso non energetico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2000 | 228.0253
| Di cui rinnovabili | [7 empty] | 0
ST2: Totale energia per trasformazioni ed usi finali |  | 100000 | 5500 | 5800 | 14100 | 0 | 155 | 7450 | 22310.2583
| ST2 = A+B-C-D-E Di cui rinnovabili |  | 5500 | 2550 | 1600 |  |  |  | 4183.7944
F | Energia per i processi di trasformazione
(1): F.1; (2): Impianto di cogenerazione; (3): 80000; (4): 300; (10): 810.9989 | 0.0022729
F.2 | Caldaie | 5000 | 5200 |  |  |  | 155 |  | 1374.19
F.3 | Pompe di calore: | [7 empty] | 0
| F.3.1 Pompe di calore elettriche |  |  | 400 | 1000 |  |  |  | 1400
| F.3.2 Macchina ad assorbimento |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
F.4 | ORC |  |  |  | 12000 |  |  |  | 12000
| Totale Energia per i processi di trasformazione | 85000 | 5500 | 400 | 13000 | 0 | 155 | 0 | 15585.1889
| Di cui rinnovabili |  | 5500 | 400 | 1000 |  |  |  | 1433.7944
G | Energia dai processi di trasformazione
G.1 | Impianto di cogenerazione |  |  | 240.549 |  | 639.758 |  |  | 721.647
G.2 | Caldaie |  |  |  | 1236.771 |  |  |  | 1236.771
G.3 | Pompe di calore: | [7 empty] | 0
| G.3.1 Pompe di calore elettriche |  |  |  | 1400 |  |  |  | 1400
| G.3.2 Macchina ad assorbimento | [7 empty] | 0
G.4 | ORC |  |  | 2280 |  |  |  |  | 2280
| Totale Energia dai processi di trasformazione | 0 | 0 | 2520.549 | 2636.771 | 639.758 | 0 | 0 | 5638.418
| Di cui rinnovabili |  |  | 0.54675 | 1428.756 | 1.4541 |  |  | 1430.3962
Energia disponibile per gli usi finali |  | 15000 | 0 | 7920.549 | 3736.771 | 639.758 | 0 | 7450 | 12363.4874
| Di cui rinnovabili | 0 | 0 | 2150.5467 | 2028.756 | 1.4541 | 0 | 0 | 4180.3962
* Solo l'energia proveniente dall' impianto fotovoltaico è venduta in rete.
** Un incremento nel livello della scorta viene segnato con un segno positivo, poiché l'energia è stata assorbita dall'accumulo.
*** La pompa di calore è alimentata esclusivamente dall'impianto fotovoltaico.
Tabella degli Impieghi
IMPIEGO DI ENERGIA FINALE
Tabella degli Impieghi |  | Gas Naturale | Energia Elettrica | Energia Termica | Vapore | Gasolio | Totale
Anno: 2017 |  | sm3 | MWhe | MWht | t | litri | MWh
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18)
K | Funzionamento degli edifici
K.1 | Uffici
| K.1.1 Riscaldamento | 11000 |  |  |  |  | 111.2589
| K.1.2 Climatizzazione |  | 564 |  |  |  | 564
| K.1.3 Illuminazione |  | 150 |  |  |  | 150
| K.1.4 Forza motrice |  | 2156 |  |  |  | 2156
K.2 | Officina |  | 230 | 1985 |  |  | 2215
| Totale Funzionamento degli edifici | 11000 | 3100 | 1985 | 0 | 0 | 5196.2589
L | Processo di produzione 1
L.1 | Preparazione |  | 1500 |  |  |  | 1500
L.2 | Formazione |  | 600 |  |  |  | 600
L.3 | Stiratura |  | 1400 |  |  |  | 1400
L.4 | Essicazione |  | 400 | 1713 | 635 |  | 2590.52
L.5 | Rebobinamento |  | 150 |  |  |  | 150
| Totale processo di produzione 1 |  | 4050 | 1713 | 635 |  | 6240.52
M | Infrastruttura sito
M.1 | Illuminazione sito |  | 150 |  |  |  | 150
M.2 | Trasporto interno |  |  |  |  | 7450 | 73.3527
M.3 | Aria compressa |  | 500 |  |  |  | 500
M.4 | Altro | 3850 | 36 |  |  |  | 74.9406
M.5 | Perdite di distribuzione |  | 3 |  |  |  | 3
| Totale infrastruttura sito | 3850 | 689 |  |  | 7450 | 801.2933
R | Saldo a bilancio
R.1 | Differenze statistiche | 150 | 81.549 | 38.771 | 4.758 | 0 | 125.4152
| Energia finale usata | 15000 | 7920.549 | 3736.771 | 639.758 | 7450 | 12363.4874
FATTORI DI CONVERSIONE
| Vettore Energetico: |  | UM | FC | UMC
| Gas naturale | 1 | sm3 | 0.010114 | MWhf
| Biogas | 1 | sm3 | 0.0061444 | MWhf
| Energia elettrica | 1 | MWhe | 1 | MWhf
| Energia termica | 1 | MWht | 1 | MWhf
| Vapore | 1 | t | 0.752 | MWhf
| Combustibile solido | 1 | t | 8.3333 | MWhf
| Gasolio | 1 | litri | 0.009846 | MWhf
UM = Unità di misura naturale per il vettore energetico.
FC = Fattore di conversione.
UMC = Unità di misura comune.

## Esempi
Symplified Accounts
Tabella delle Risorse |  |  |  |  | Tabella degli Impieghi
APPROVVIGIONAMENTO E PRODUZIONE INTERNA |  |  |  |  | IMPIEGO DI ENERGIA FINALE
Tabella delle Risorse |  | Gas Naturale | Energia Elettrica | Totale | Tabella degli Impieghi |  | Gas Naturale | Energia Elettrica | Totale
Anno: 2017 |  | sm3 | kWhe | MWh | Anno: 2017 |  | sm3 | kWhe | MWh
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
A | Approvvigionamenti energetici lordi |  |  |  | H | Funzionamento del edificio
A.1 | Da utility pubbliche | 23560 | 12766 | 251.0623 | H.1 | Servizi
Totale approvvigionamenti lordi |  | 23560 | 12766 | 251.0623 |  | H.1.1 Riscaldamento | 18900 |  | 191.163
| Di cui rinnovabili |  |  |  |  | H.1.2 Climatizzazione |  | 10123 | 10.123
B | Produzione di energia nel sistema |  |  |  |  | H.1.3 Illuminazione |  | 7950 | 7.95
B.1 | Impianto fotovoltaico |  | 11766 | 11.766 |  | H.1.4 Acqua calda sanitaria | 4485 |  | 45.3633
| Totale produzione di energia |  | 11766 | 11.766 |  | H.1.5 Forza motrice |  | 6532 | 6.532
| Di cui rinnovabili |  | 11766 | 11.766 |  | Totale funzionamento | 23385 | 24605 | 261.1313
[5 empty] | R | Saldo a bilancio
[5 empty] | R.1 | Differenze statistiche | 175 | -73 | 1.697
Energia disponibile per gli usi finali |  | 23560 | 24532 | 262.8283 |  | Energia finale usata | 23560 | 24532 | 262.8283
| Di cui rinnovabili | 0 | 11766 | 11.766
FATTORI DI CONVERSIONE
| Vettore Energetico: |  | UM | FC | UMC
| Gas Naturale | 1 | sm3 | 0.010114 | MWhf
| Energia Elettrica | 1 | kWhe | 0.001 | MWhf
UM = Unità di misura naturale per il vettore energetico.
FC = Fattore di conversione.
UMC = Unità di misura comune.

## Recupero di calore
|  | Tabella delle Risorse |  |  |  |  | Tabella degli Impieghi
No Recuperation: |  |  |  | Energia Elettrica | Energia Termica | Totale |  |  | Energia Elettrica | Energia Termica | Totale
|  |  |  | Mwhe | MWht | MWhf |  |  | Mwhe | MWht | MWhf
| a) | A.1 | Da utility pubbliche | 0 | 1050 | 1050 | L.1 | Processo 1 | 0 | 800 | 800
[7 empty] | L.2 | Processo 2 | 0 | 250 | 250
|  |  | Energia per gli usi finali | 0 | 1050 | 1050 |  | Energia finale usata | 0 | 1050 | 1050
|  | Tabella delle Risorse |  |  |  |  | Tabella degli Impieghi
Recupration not |  |  |  | Energia Elettrica | Energia Termica | Total |  |  | Energia Elettrica | Energia Termica | Total
mentioned in Supply Table |  |  |  | Mwhe | MWht | MWhf |  |  | MWhe | MWht | MWhf
with heat pump
| b) | A.1 | Da utility pubbliche | 50 | 800 | 850 | L.1 | Processo 1 |  | 600 | 600
[7 empty] | L.2 | Processo 2 | 50 | 200 | 250
|  |  | Energia per gli usi finali | 50 | 800 | 850 |  | Energia finale usata | 50 | 800 | 850
|  | Tabella delle Risorse |  |  |  |  | Tabella degli Impieghi
|  |  |  | Energia Elettrica | Energia Termica | Total |  |  | Energia Elettrica | Energia Termica | Total
|  |  |  | Mwhe | MWht | MWhf |  |  | Mwhe | MWht | MWhf
|  | A.1 | Da utility pubbliche | 50 | 800 | 850
| c) | B.5 | Energia termica recuperata dal Processo 1 |  | 200 | 200 | L.1 | Processo 1 | 0 | 800 | 800
|  | F.3 | Energia per la pompa di calore | 50 | 200 | 250 | L.2 | Processo 2 | 0 | 250 | 250
|  | G.3 | Energia fornita dalla pompa di calore al Processo 2 | 0 | 250 | 250
|  |  | Energia per gli usi finali | 0 | 1050 | 1050 |  | Energia finale usata | 0 | 1050 | 1050

## Struttura Tabelle
Struttura delle Tabella delle Risorse
APPROVVIGIONAMENTO, PRODUZIONE INTERNA, VENDITA, ACCUMULO, USO NON-ENERGETICO, TRASFORMAZIONE
| Vettore Energetico 1 | Vettore Energetico 2 | → | Vettore Energetico n | Totale tutti i Vettori
A - Approvvigionamenti energetici lordi
B - Produzione di energia nel sistema
C - Vendite di energia
D - Variazioni scorte
E - Uso non energetico
F - Energia per i processi di trasformazione
G - Energia dai processi di trasformazione
Totale energia disponibile per gli usi finali | 0 | 0 |  | 0 | 0
Struttura della Tabella degli Impieghi
IMPIEGO DI ENERGIA FINALE
| Vettore Energetico 1 | Vettore Energetico 2 | → | Vettore Energetico n | Totale tutti i Vettori
Impiego 1
Impiego 2
↓
Impiego n
Saldo a bilancio
Totale energia finale usata | 0 | 0 |  | 0 | 0
Struttura delle Tabella delle Risorse
APPROVVIGIONAMENTO, PRODUZIONE INTERNA, VENDITA, ACCUMULO, USO NON-ENERGETICO, TRASFORMAZIONE
| Vettore Energetico 1 | Vettore Energetico 2 | → | Vettore Energetico n | Totale tutti i Vettori
A - Approvvigionamenti energetici lordi
B - Produzione di energia nel sistema
Totale di energia disponibile nel sistema (ST1 = A + B),
C - Vendite di energia
D - Variazioni scorte
E - Uso non energetico
Totale energia disponibile per i processi di trasformazione e per usi finali (ST2 = A+B-C-D-E),
F - Energia per i processi di trasformazione
G - Energia dai processi di trasformazione
Totale energia disponibile per gli usi finali (ST3 =ST2-F+G) | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Vettori energetici
Codificazione vettori energetici
Codice: | Energy vector
1 | Gas naturale
2 | Energia elettrica 15 [kV]
3 | Energia elettrica 400 [V]
4 | Biogas
5 | Energia termica a basse temperature (< 80 [°C] )
6 | Energia termica ad alte temperature (>80 [°C] )
7 | Vapore
8 | Acque di condensa
9 | Perdite termiche
10 | Energia elettrica auto-consumata dal cogeneratore